## Tab_008 Lista Equipment
Impianto | Reparto | Area di Lavoro | Equipment | EIS | NOTE
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Batterie accumulatori | *
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Cabina 11
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Cella TV 1
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Cella TV 2
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Congiuntore Commutazione Automatica 52P
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Congiuntore Commutazione Automatica 52R
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Ex-locale batterie Cab.11
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Int. Partenza motore Compressore Aria 1
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Int. Partenza motore Compressore Aria 2
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore arrivo da cab. 4
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Box TR1
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore GABBIA 12D / Da SS I^
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore GABBIA 16 / Appoggio a 12D
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore GABBIA 18 / Da SS I^
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore GABBIA 6/Da SS I^
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza motore ZR6 25
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza motore ZR6 26
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza motore ZR6 27
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza TR1
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza TR2
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttore Partenza TRB
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | Interruttori
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | TR1 - CAB 11
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | TR2 - CAB 11
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | TRASFORMATORI
GASCO2 | SA7 | CABINA 11 | TRB - CAB 11
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Batterie accumulatori | *
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Cabina 9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Cella TV
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Congiuntore
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Int. arrivo Preferenziale da cab. 9
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Int. Partenza motore FP702 normale
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Int. Partenza motore FP702 preferenziale
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore arrivo Normale da cab. 9
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR1
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR2
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR4
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR5
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttore Partenza TR6 ZR29
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | Interruttori
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TR1 - CAB9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TR2 - CAB9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TR3 - CAB9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TR5 - CAB9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TR6 - CAB9.3
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.3 | TRASFORMATORI
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Batterie accumulatori | *
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Cabina 9.4
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Congiuntore
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Int. Arrivo Normale da cab. 9
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Int. arrivo Preferenziale da cab. 9
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Int. Cella TV
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttore Box TR1
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttore Partenza motore FP701
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttore Partenza motore FP703
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttore Partenza TR1
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttore Partenza TR2
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | Interruttori
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | TR1 - CAB9.4
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | TR2 - CAB9.4
GASCO2 | SA4 | CABINA 9.4 | TRASFORMATORI
GASCO2 | SA7 | CABINA OSSIGENO | Cabina Ossigeno
GASCO2 | SA7 | CAPANNONE SA11 | CAPANNONE SA11
GASCO2 | SA4 | CAPANNONE SA4 | Capannone SA4
GASCO2 | SA4 | CAPANNONE SA4 | JB - CAPANNONE SA4
GASCO2 | SA4 | DEPOSITO TEMP. RIFIUTI | Deposito Temporaneo Rifiuti
GASCO2 |  | DEPOSITO TEMP. RIFIUTI | Piezometri
GASCO2 | SA4 | EX IMPIANTO FRAZION. ARIA SA4 | Ex impianto di frazionamento aria SA4
GASCO2 | SA7 | EX IMPIANTO FRAZION. ARIA SA7 | Ex impianto di frazionamento aria SA7
GASCO2 | SA7 | EX IMPIANTO GICAS | EX IMPIANTO GICAS
GASCO2 | SA7 | EX UFFICI - MAGAZZINO D | Ex Uffici |  | Nella planimetria va associata a EX UFFICI MAGAZZINO D
GASCO2 | SA7 | EX UFFICI - MAGAZZINO D | Magazzino D
GASCO2 | SA7 | EX UFFICI - MAGAZZINO D | Magazzino D - Chemicals |  | Nella planimetria va associata a EX UFFICI MAGAZZINO D
GASCO2 | EXTRA | EXTRA GASCO2 | Scaricatori di condensa
GASCO2 | EXTRA | EXTRA GASCO2 | Strumentazione di misura
GASCO2 | EXTRA | EXTRA GASCO2 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | MTA 66 | MTA66 - Gruppo frigo
GASCO2 | SA4 | MTA 67 | MTA67 - Gruppo frigo
GASCO2 |  | P700 | P700
GASCO2 | SA4 | P701 | E238
GASCO2 |  | P701 | Meccaniche
GASCO2 | SA4 | P701 | P701 - Compressore Tosi
GASCO2 | SA4 | P701 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | P702 | MTA68
GASCO2 | SA4 | P702 | P702 - Compressore Centac
GASCO2 | SA4 | P702 | Tubazioni
GASCO2 |  | P703 | Meccaniche
GASCO2 | SA4 | P703 | P703 - Compressore Ingersoll Rand
GASCO2 | SA4 | P703 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MARE | Antincendio
GASCO2 |  | RACK SA4 LATO MARE | FT100
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MARE | MEGAFONO SA4
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MARE | Pilastri
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MARE | Rack SA4 lato mare
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MONTE | Pilastri
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MONTE | Rack SA4 lato monte
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MONTE | Riduzione Azoto Rete HP
GASCO2 | SA4 | RACK SA4 LATO MONTE | Riduzione Azoto Rete MP
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO CT | Pilastri
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO CT | Rack SA7 lato CT
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MARE | E01 - Scambiatore finale SA7
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MARE | E02 - Scambiatore finale SA7
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MARE | Pilastri
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MARE | Rack SA7 lato mare
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MONTE | Antincendio
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MONTE | MEGAFONO SA7
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MONTE | Pilastri
GASCO2 | SA7 | RACK SA7 LATO MONTE | Rack SA7 lato monte
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | D128C - Serbatoio Azoto Liquido
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | D128D - Serbatoio Azoto Liquido
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | E303
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | PCV-134
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | Strumentazione di misura
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | Tubazioni
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | Tubazioni - stoccaggio azoto
GASCO2 | SA7 | REPARTO AZOTO | Valvole
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | Carroponte
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | Sala compressori SA7
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | Sottogrigliato Capannone SA7
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | Tubazioni
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | ZR25 - Compressore Atlas Copco
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | ZR26 - Compressore Atlas Copco
GASCO2 | SA7 | SALA COMPRESSORI | ZR27 - Compressore Atlas Copco
GASCO2 |  | SALA TECNICA SA11 | Autorespiratori
GASCO2 |  | SALA TECNICA SA11 | DCS & PLCs | *
GASCO2 |  | SALA TECNICA SA11 | SALA TECNICA SA11
GASCO2 |  | SALA TECNICA SA11 | UPS
GASCO2 | SA4 | SALA TECNICA SA4 | SALA ANALISI SA4 - Analizzatori | * | Nella planimetria va associata a sala tecnica SA4
GASCO2 | SA4 | SALA TECNICA SA4 | SALA TECNICA SA4 |  | Aggiungere "Sala analisi SA4" ad Area Sala Tecnica SA4
GASCO2 | SA4 | SALA TECNICA SA4 | UPS
GASCO2 | SA7 | SALA TECNICA SA7 | Autorespiratori
GASCO2 | SA7 | SALA TECNICA SA7 | SALA TECNICA SA7
GASCO2 | SA7 | SALA TECNICA SA7 | UPS
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Docce di sicurezza
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | E03 - Scamb. acqua mare/acqua industr.
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | E04 - Scamb. acqua mare/acqua industr.
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | E05 - Scamb. acqua mare/acqua industr.
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Filtri tubazione acqua di raffreddamento
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Filtri tubazione acqua mare
GASCO2 |  | TORRE SA4 | Illuminazione
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MP1 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MP2 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MP3 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MP4 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MV01 - Ventole di raffreddamento
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MV02 - Ventole di raffreddamento
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MV03 - Ventole di raffreddamento
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | MV04 - Ventole di raffreddamento
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Scarico acqua mare
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Skid Chemicals
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Torre di raffreddamento SA4
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | TORRE SA4 | VASO DI ESPANSIONE
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | Docce di sicurezza
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | Filtri tubazione acqua di raffreddamento
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | MP101 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | MP102 - Pompe circuito acqua
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | MV101 - Ventole
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | MV102 - Ventole
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | Skid Chemicals
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | Torre di raffreddamento SA7
GASCO2 | SA7 | TORRE SA7 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Cartellonistica
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | CLIMATIZZATORI
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | CLIMATIZZATORI
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Dispositivi antitopi
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Elettriche
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Estintori
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Immobili
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Impianto di messa a terra
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | IMPIANTO LUCE
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Impianto Megafoni
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Meccaniche
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Scaricatori di condensa
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Strumentali
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Valvole
GASCO2 | SA4 | TUTTO IL REPARTO SA4 | Valvole di sicurezza
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Cartellonistica
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | CLIMATIZZATORI
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | CLIMATIZZATORI
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Dispositivi antitopi
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Elettriche
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Estintori
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Immobili
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Impianto di messa a terra
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | IMPIANTO LUCE
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Impianto Megafoni
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Meccaniche
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Scaricatori di condensa
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Strumentali
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Tubazioni
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Valvole
GASCO2 | SA7 | TUTTO IL REPARTO SA7 | Valvole di sicurezza
GASCO2 | SA4 | VASCA DI RACCOLTA D101 | Vasca di raccolta D101
GASCO2 | SA4 | ZR 28-29 | Tubazioni
GASCO2 | SA4 | ZR 28-29 | ZR28 - Compressore Atlas Copco
GASCO2 | SA4 | ZR 28-29 | ZR29 - Compressore Atlas Copco
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C291 - Compr. N2 di avv. a sez. Refor.
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C291M - Mot.Compr. N2 avv. a sez Refor.
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C831/1 - Compressore aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C831/1M - Motore compress.aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C831/2 - Compressore aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | C831/2M - Motore compress.aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | F831 - Filtro aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | FT82003
SMR |  | ARIA STRUMENTI | PDT26110- DP TRA ASPIRAZIONE E MANDATA
SMR |  | ARIA STRUMENTI | PT26113- PRES. DELL'AZOTO SULLA MANDATA
SMR |  | ARIA STRUMENTI | PT26140- PRES. DI ASPIRAZIONE DEL COMPRE
SMR |  | ARIA STRUMENTI | PT82001 - PRESSIONE DELL'ARIA COMPRESSA
SMR |  | ARIA STRUMENTI | Tubazioni - Aria strumenti
SMR |  | ARIA STRUMENTI | V831 - Buffer aria strumenti
SMR |  | CABINA ANALISI | CABINA ANALISI
SMR |  | CABINA ANALISI | Gascromatografi
SMR |  | CABINA ANALISI | Strumentali
SMR |  | CABINA CEM | CEM
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Cabina elettrica
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Dispositivi antitopi
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Elettriche
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadri/Interruttori
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y01
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y02
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y02 A
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y03
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y04 A/B
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y05
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y06/07
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y08
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Quadro Y10
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Relè di protezione STR
SMR |  | CABINA ELETTRICA | Sezionatori
SMR |  | CABINA ELETTRICA | TRASFORMATORI
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | CABINA GAS NATURALE
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | ESD 50100
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | ESD 50202
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | F 100 A
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | F 100 B
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | FT 50200
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | H 100 A
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | H 100 B
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | Linea 1
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | Linea 2
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | PCV 50103 A
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | PCV 50103 B
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | PT50201
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | QUADRI ELETTRICI
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | Tubazioni
SMR |  | CABINA GAS NATURALE | Vavole
SMR |  | CABINA STRUMENTI | Batterie accumulatori | *
SMR |  | CABINA STRUMENTI | Centralina FGS
SMR |  | CABINA STRUMENTI | DCS | *
SMR |  | CABINA STRUMENTI | DCS & SGS | *
SMR |  | CABINA STRUMENTI | HIMA
SMR |  | CABINA STRUMENTI | PLC - PSA
SMR |  | CABINA STRUMENTI | PLC -HIMA
SMR |  | CABINA STRUMENTI | Quadro UPS
SMR |  | CABINA STRUMENTI | Rete telefonica e informatica
SMR |  | CABINA STRUMENTI | SALA TECNICA
SMR |  | CABINA STRUMENTI | SALA UPS
SMR |  | CHEMICALS | G1 - Pompa pneumatica fosfati
SMR |  | CHEMICALS | G2 - Pompa pneumatica ammine
SMR |  | CHEMICALS | G3 - Pompa K251
SMR |  | CHEMICALS | X201-P1 - Pompa Ammine
SMR |  | CHEMICALS | X201-P1M - Motore Pompa Ammine
SMR |  | CHEMICALS | X201-P2 - Pompa Ammine
SMR |  | CHEMICALS | X201-P2M - Motore Pompa Ammine
SMR |  | CHEMICALS | X201-V - Serbatoio ammine
SMR |  | CHEMICALS | X202-P1 - Pompa Fosfati
SMR |  | CHEMICALS | X202-P1M - Motore Pompa Fosfati
SMR |  | CHEMICALS | X202-P2 - Pompa Fosfati
SMR |  | CHEMICALS | X202-P2M - Motore Pompa Fosfati
SMR |  | CHEMICALS | X202-V - Serbatoio fosfati
SMR |  | COMPR. IDROGENO | C641/1 - Compressore H2 di riciclo
SMR |  | COMPR. IDROGENO | C641/1M - Motore elettrico
SMR |  | COMPR. IDROGENO | C641/2 - Compressore H2 di riciclo
SMR |  | COMPR. IDROGENO | C641/2M - Motore elettrico
SMR |  | COMPR. IDROGENO | E641 - Scamb. raffredd. ricircolo compr.
SMR |  | COMPR. IDROGENO | LT64019 - LIVELLO DEL VESSEL V641
SMR |  | COMPR. IDROGENO | PT64016- PRES. DELLA MANDATA DEI COMPRES
SMR |  | COMPR. IDROGENO | PV64017 - H2 DA V871 A C641
SMR |  | COMPR. IDROGENO | Tubazioni - Compr. H2
SMR |  | COMPR. IDROGENO | V641 - Serbatoio ko compr. H2 di riciclo
SMR |  | EXTRA SMR | CENTRALE ASU - IDROGENODOTTO |  | Da associare a Extra SMR
SMR |  | EXTRA SMR | IDROGENODOTTO
SMR |  | EXTRA SMR | IDROGENODOTTO
SMR |  | EXTRA SMR | ISAB SUD - IDROGENODOTTO |  | Da associare a Extra SMR
SMR |  | EXTRA SMR | SALA C. CENTRALE ASU - ARMADIO HIMA |  | Da associare a Extra SMR
SMR |  | EXTRA SMR | SALA C. CENTRALE ASU - PLC - HIMA |  | Da associare a Extra SMR
SMR |  | EXTRA SMR | Tubazioni - Extra SMR
SMR |  | EXTRA SMR | Tubazioni interrate
SMR |  | EXTRA SMR | USV 71981 | *
SMR |  | EXTRA SMR | USV 71985 | *
SMR |  | EXTRA SMR | USV 71991 | *
SMR |  | EXTRA SMR | USV 71993 | *
SMR |  | EXTRA SMR | Valvole - Extra SMR
SMR |  | FILLING STATION | BOX TRAILER 1
SMR |  | FILLING STATION | BOX TRAILER 2
SMR |  | FILLING STATION | CO 1
SMR |  | FILLING STATION | CO 1-M
SMR |  | FILLING STATION | CO 2
SMR |  | FILLING STATION | CO 2-M
SMR |  | FILLING STATION | FILLING STATION
SMR |  | FILLING STATION | Rilevatore di Fiamma
SMR |  | FILLING STATION | SCARICHI ACQUA MARE
SMR |  | FILLING STATION | Tubazioni
SMR |  | FORNO | Bruciatore N.
SMR |  | FORNO | Cold collector
SMR |  | FORNO | H211 - Reforming tubolare
SMR |  | FORNO | Inlet Collector | *
SMR |  | FORNO | Manica a vento
SMR |  | FORNO | Manometri
SMR |  | FORNO | Meccaniche
SMR |  | FORNO | PDT21102- DP TRA IL GAS DI PROCESSO IN
SMR |  | FORNO | PT21157A - PRESSIONE DEI FUMI H211 | *
SMR |  | FORNO | PT21157B - PRESSIONE DEI FUMI IN H211 | *
SMR |  | FORNO | PT21157C - PRESSIONE DEI FUMI IN H211 | *
SMR |  | FORNO | R211 - Pre-Reformer
SMR |  | FORNO | TT21120A- TEMP. SYNGAS IN INGRESSO A E22 | *
SMR |  | FORNO | TT21120B- TEMP. SYNGAS IN INGRESSO A E22 | *
SMR |  | FORNO | TT21120C- TEMP. SYNGAS IN INGRESSO A E22 | *
SMR |  | FORNO | TT21151A- TEMP. GAS DI PROCESSO IN INGRE | *
SMR |  | FORNO | TT21151B- TEMP. DEL GAS DI PROCESSO IN I | *
SMR |  | FORNO | TT21151C- TEMP. DEL GAS DI PROCESSO IN I | *
SMR |  | FORNO | TT21152A - TEMPERATURA DEI FUMI IN H211
SMR |  | FORNO | TT21152B - TEMPERATURA DEI FUMI IN H211
SMR |  | FORNO | TT21152C - TEMPERATURA DEI FUMI IN H211
SMR |  | FORNO | Tubazioni - Forno
SMR |  | HDS | HDS
SMR |  | HDS | PDT13045 - DP TRA INGRESSO E USCITA R101
SMR |  | HDS | PDT20154 - DP TRA INGRESSO E USCITA R211
SMR |  | HDS | PDT28102- DP TRA INGRESSO E USCITA DEL
SMR |  | HDS | PIT13062- PRES. DELLA CARICA USCITA R10
SMR |  | HDS | R101 - Idrogenatore/Desolforatore
SMR |  | HDS | R102/1 - Assorbitore Cloro/Zolfo
SMR |  | HDS | R102/2 - Assorbitore Cloro/Zolfo
SMR |  | HDS | R221 - Shift HT
SMR |  | HDS | Tubazioni - HDS
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PIT13039- PRES. METANO A LIMITE BATTERIA
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PIT90120A- PRES. ACQUA DEMI A LIMITE DI
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PIT90120B- PRES. ACQUA DEMI A LIMITE DI
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PIT90120C- PRES. ACQUA DEMI A LIMITE DI
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PIT90121- PRES. ACQUA MARE A LIMITE BATT
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PSV90130
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT27032 - PRES. VAPORE A LIMITE BATTERIA
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT76933- PRES. VAPORE ESPORTATO AGLI IMP
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90110A- PRES. METANO A LIMITE DI BATTE | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90110B- PRES. METANO A LIMITE DI BATTE | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90110C- PRES. METANO A LIMITE DI BATTE | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90112A- PRES. BUTANO A LIMITE DI BATTE | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90112B- PRES. BUTANO A LIMITE DI BATTE | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | PT90112C- PRES. BUTANO A LIMITE BATTERIA | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | TT27031- TEMP. VAPORE A LIMITE DI BATTER
SMR |  | LIMITE BATTERIA | Tubazioni
SMR |  | LIMITE BATTERIA | USV 90110 A | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | USV 90110 B | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | USV 90110 C | *
SMR |  | LIMITE BATTERIA | USV 90112 | *
SMR |  | MAGAZZINO | CABINA OPERATORI - Autorespiratori |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | CLIMATIZZATORI |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | DEPOSITO TEMP. RIFIUTI
SMR |  | MAGAZZINO | DEPOSITO TEMP. RIFIUTI - VASCA ACCUMULO REFLUI SERVIZI IGIENICI
SMR |  | MAGAZZINO | Magazzino |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Materiale elettrico uso generale |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Materiale meccanico uso generale |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Materiale strumentale uso generale |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Motore trifase C211 |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Motore trifase C212 |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Rotore estrattore C212 |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Rotore ventilatore C211 |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | MAGAZZINO | Tubi catalitici da DN125 |  | Da associare a Deposito temporaneo rifiuti SMR
SMR |  | METERING STATION | FT 71996
SMR |  | METERING STATION | FT71942 - PORTATA D IDROGENO
SMR |  | METERING STATION | FT71952A- PORTATA D H2 FORNITA A ISAB
SMR |  | METERING STATION | FT71952B- PORTATA D H2 FORNITA A ISAB
SMR |  | METERING STATION | FT71962- PORTATA DI H2 FORNITA A LL I
SMR |  | METERING STATION | FT71972A- PORTATA D H2 FORNITA ALLA ESS
SMR |  | METERING STATION | FT71972B- PORTATA D H2 FORNITA ALLA ESS
SMR |  | METERING STATION | FV71942
SMR |  | METERING STATION | METERING STATION
SMR |  | METERING STATION | PT71940 - PRESSIONE DELL'IDROGENO | *
SMR |  | METERING STATION | PT71943 - PRESSIONE D IDROGENO
SMR |  | METERING STATION | PT71944 - PRESSIONE D IDROGENO
SMR |  | METERING STATION | PT71950- PRES. DELL ' H2 FORNITO A ISA | *
SMR |  | METERING STATION | PT71960- PRES. DELL' H2 FORNITO ALL' ISA | *
SMR |  | METERING STATION | PT71970 - PRES. D H2 FORNITO ALLA ESSO | *
SMR |  | METERING STATION | TT71972- TEMP. DELL' H2 FORNITO ALLA ES
SMR |  | METERING STATION | Tubazioni - Metering Sation
SMR |  | METERING STATION | USV 71951 | *
SMR |  | METERING STATION | USV 71961 | *
SMR |  | METERING STATION | USV 71941 | *
SMR |  | METERING STATION | USV 71971 | *
SMR |  | METERING STATION | Valvole - Metering Station
SMR |  | METERING STATION | VALVOLE DI BLOCCO METERING STATION | *
SMR |  | MIX POINT | AV27022 - BLOW DOWN
SMR |  | MIX POINT | Docce di sicurezza e lavaocchi
SMR |  | MIX POINT | E201 - Blow Down Cooler
SMR |  | MIX POINT | E221 - Primo generatore di vapore
SMR |  | MIX POINT | E222 - Secondo generatore di vapore
SMR |  | MIX POINT | FT20101D- PORTATA DELLA CARICA USCITA R1 | *
SMR |  | MIX POINT | FT20101E- PORTATA DELLA CARICA USCITA R | *
SMR |  | MIX POINT | FT20101F- PORTATA DELLA CARICA USCITA R | *
SMR |  | MIX POINT | FV 20102
SMR |  | MIX POINT | Meccaniche
SMR |  | MIX POINT | PT20115A - PRES. GAS DI PROCESSO A E 212
SMR |  | MIX POINT | PT20115B - PRES. GAS DI PROCESSO A E212
SMR |  | MIX POINT | PT20115C - PRES. GAS DI PROCESSO A E212
SMR |  | MIX POINT | PT21101- PRES. GAS DI PROCESSO IN INGRES
SMR |  | MIX POINT | TE 27002 A | *
SMR |  | MIX POINT | TE 27002 B | *
SMR |  | MIX POINT | TE 27002 C | *
SMR |  | MIX POINT | TV27002
SMR |  | MIX POINT | USV 20103A/B/C
SMR |  | MIX POINT | V203 - Boiler blow down drum
SMR |  | PIANO CALDAIA | FT27006 - PORTATA VAPORE SATURO A E215
SMR |  | PIANO CALDAIA | LT27005A - LIVELLO H2O ALLA CALDAIA V202 | *
SMR |  | PIANO CALDAIA | LT27005B - LIVELLO H2O ALLA CALDAIA V202 | *
SMR |  | PIANO CALDAIA | LT27005C - LIVELLO H2O ALLA CALDAIA V202 | *
SMR |  | PIANO CALDAIA | LT27005D - LIVELLO H2O ALLA CALDAIA V202 | *
SMR |  | PIANO CALDAIA | PT20107 - PRESSIONE VAPORE USCITA E215
SMR |  | PIANO CALDAIA | PT27009- PRES. VAPORE ALLA CALDAIA V202
SMR |  | PIANO CALDAIA | PT76934 - PRESSIONE VAPORE V202
SMR |  | PIANO CALDAIA | PT76941 - PRESSIONE VAPORE DA E215
SMR |  | PIANO CALDAIA | PV76941B - VALVOLA VAPORE DA E215 A VENT
SMR |  | PIANO CALDAIA | V202 - Steam drum
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT20109A- PORTATA DI VAPORE DI PROCESSO
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT20109B- PORTATA DI VAPORE DI PROCESSO
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT20109C- PORTATA DI VAPORE DI PROCESSO
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT20112- PORTATA MINIMA DI VAPORE A MIXI
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT20123- PORTATA DI H2 DI EMERGENZA DA
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT27317- PORTATA DI VAPORE A COLONNA K25
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FT27402 - PORTATA H2O DEMI AL DEGASATORE
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FV 20123
SMR |  | PIANO DEGASATORE | FV20109
SMR |  | PIANO DEGASATORE | LT27402A- TRASMETTITORE DI LIVELLO DEL D
SMR |  | PIANO DEGASATORE | LT27402B- TRASMETTITORE DI LIVELLO DEL D
SMR |  | PIANO DEGASATORE | LT27402C- TRASMETTITORE DI LIVELLO DEL D
SMR |  | PIANO DEGASATORE | PIT20122 - PRES. DI H2 IN EMERGENZA
SMR |  | PIANO DEGASATORE | PIT27315- PRES. DEL VAPORE TESTA COLONNA
SMR |  | PIANO DEGASATORE | PIT27406 - PRESSIONE DEL DEGASATORE V201
SMR |  | PIANO DEGASATORE | PIT81501 - PRESSIONE VAPORE AI SERVIZI
SMR |  | PIANO DEGASATORE | PT20131 - PRES. VAPORE A MIXING-POINT
SMR |  | PIANO DEGASATORE | S769 - Silenziatore
SMR |  | PIANO DEGASATORE | Tubazioni - Piano Degasatore
SMR |  | PIANO DEGASATORE | V103 - Deareatore
SMR |  | PIANO DEGASATORE | V201 - Deareatore
SMR |  | PSA | HV27130
SMR |  | PSA | PDIT60001- DP TRA PRES. DI SYNGAS IN USC
SMR |  | PSA | PIT60108 - PRESSIONE A REATTORE R601
SMR |  | PSA | PIT60208 - PRESSIONE REATTORE R602
SMR |  | PSA | PIT60308 - PRESSIONE REATTORE R603
SMR |  | PSA | PIT60408 - PRESSIONE REATTORE R604
SMR |  | PSA | PIT60508 - PRESSIONE REATTORE R605
SMR |  | PSA | PIT60608 - PRESSIONE REATTORE R606
SMR |  | PSA | PIT60708 - PRESSIONE REATTORE R607
SMR |  | PSA | PIT60808 - PRESSIONE REATTORE R608
SMR |  | PSA | PIT60908 - PRESSIONE REATTORE R609
SMR |  | PSA | PIT61008 - PRESSIONE REATTORE R610
SMR |  | PSA | PSA
SMR |  | PSA | PT27128A - PRESSIONE DI SYNGAS A PSA | *
SMR |  | PSA | PT27128B- PRES. DI SYNGAS DA V221 A FIA | *
SMR |  | PSA | PT27128C- PRES. DI SYNGAS DA V221 A FIA | *
SMR |  | PSA | R601 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R602 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R603 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R604 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R605 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R606 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R607 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R608 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R609 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | R610 - PSA Adsorber
SMR |  | PSA | S601 - Silenziatore offgas
SMR |  | PSA | TE 27115 A | *
SMR |  | PSA | TE 27115 B | *
SMR |  | PSA | TE 27115 C | *
SMR |  | PSA | Tubazioni - PSA
SMR |  | PSA | VALVOLE - PSA
SMR |  | PSA | XCV60101
SMR |  | PSA | XCV60104
SMR |  | PSA | XCV60201
SMR |  | PSA | XCV60204
SMR |  | PSA | XCV60301
SMR |  | PSA | XCV60304
SMR |  | PSA | XCV60404
SMR |  | PSA | XCV60405
SMR |  | PSA | XCV60504
SMR |  | PSA | XCV60505
SMR |  | PSA | XCV60701
SMR |  | PSA | XCV60704
SMR |  | PSA | XCV60706
SMR |  | PSA | XCV60801
SMR |  | PSA | XCV60804
SMR |  | PSA | XCV60804
SMR |  | PSA | XCV60805
SMR |  | PSA | XCV60904
SMR |  | PSA | XCV61001
SMR |  | PSA | XCV61004
SMR |  | PSA | XV60106
SMR |  | PSA | XV60603
SMR |  | PSA | XV60606
SMR |  | PSA | XV60806
SMR |  | PSA | XV61003
SMR |  | QUOTA 8000 | FT60096 - PORTATA DI H2 IN USCITA PSA
SMR |  | QUOTA 8000 | PIT60096 - PRES. D H2 IN USCITA PSA
SMR |  | QUOTA 8000 | PT27121- PRES. SYNGAS DA V221 ALLA FIACC
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030A- AN. DI PROPILENE IN BUTANO I
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030B- AN. DI PROPANO IN BUTANO IN
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030C- AN. DI ISO-BUTANO IN BUTANO I
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030D - ANALISI
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030E - ANALISI
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030F - ANALISI
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030G - ANALISI H2S IN BUTANO
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT12030H
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT20117A- MIS. DENSITA DEL GAS DI PROC
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT20117B- AN. DI DENSITA GAS DI PROCESS
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27022- MIS. DI CONDUCIBILITA DELL' A
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27023- AN. PH ACQUA DEMI DELLA CALDAI
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27040A- MIS. CONDUCIBILITA DEL VAPOR
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27040B- MIS. CONDUCIBILITA DEL VAPO
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27119A- AN. DI CH4 NEL SYNGAS IN INGR
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27119B- AN. DI CO IN SYNGAS IN INGRES
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT27409 - MISURA DI PH
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT60077- AN. DELLA DENSITA DELL' OFF G
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT60096A - MIS. N2 IN H2 IN USCITA PSA
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT60096B - MIS. CO IN H2 IN USCITA PSA
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT71921A - MIS. CO IN H2 PER ESSO MODEN
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT71921B - MISURA CO IN H2 A ERG MED
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT719228 - MISURA CO2 IN H2 A ERG MED
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT71922A- MIS. CO2 IN H2 A ESSO MODEN
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT71972- AN. DENSITA DELL' H2 DELLA E
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT85053- MIS. PH DELL' ACQUA DI SCARICO
SMR |  | RACK CENTRALE | AIT90118- MIS. DELLA CONDUCIBILITA DELL
SMR |  | RACK CENTRALE | Analizzatori
SMR |  | RACK CENTRALE | Cartellonistica
SMR |  | RACK CENTRALE | Tubazioni
SMR |  | RACK LATO MARE | Tubazioni
SMR |  | RACK LATO MONTE | Tubazioni
SMR |  | SALA CONTROLLO | Autorespiratori
SMR |  | SALA CONTROLLO | Illuminazione
SMR |  | SALA CONTROLLO | Telecomunicazioni - Rete
SMR |  | SALA CONTROLLO | Telefoni e ricetrasmittenti
SMR |  | SKID AZOTO | E841 - Scambiatore vaporizzazione
SMR |  | SKID AZOTO | E842 - Scambiatore rimessa in pressione
SMR |  | SKID AZOTO | LIT84022 - LIVELLO BULK DI AZOTO V861
SMR |  | SKID AZOTO | Magazzino temporaneo
SMR |  | SKID AZOTO | Meccaniche
SMR |  | SKID AZOTO | PIT84021 - PRESSIONE BULK DI AZOTO V861
SMR |  | SKID AZOTO | PIT90115 - PRESSIONE VAPORE A V862
SMR |  | SKID AZOTO | PT84071- PRES. AZOTO DEL GASSIFICATORE V
SMR |  | SKID AZOTO | Tubazioni - Skid Azoto
SMR |  | SKID AZOTO | V861 - Serbatoio Azoto liquido
SMR |  | SKID AZOTO | V862 - Serbatoio vaporizzazione azoto
SMR |  | SKID BUTANO | Docce di sicurezza e lavaocchi
SMR |  | SKID BUTANO | E101 - Vaporizzatore
SMR |  | SKID BUTANO | E192 - Riscald. Azoto di avv. a sez. HDS
SMR |  | SKID BUTANO | E209 - Vaporizzatore butano
SMR |  | SKID BUTANO | E804 - Vaporizzatore condense torcia
SMR |  | SKID BUTANO | Erogatori schiuma
SMR |  | SKID BUTANO | FT12060- PORTATA BUTANO DA POMPE P101-1
SMR |  | SKID BUTANO | FT13005 - PORTATA METANO A E101
SMR |  | SKID BUTANO | FT13010- PORTATA H2 DI RICIRCOLO DA C641
SMR |  | SKID BUTANO | FT19004 - PORTATA DI AZOTO A E192
SMR |  | SKID BUTANO | FT26010 - PORTATA BUTANO FUEL
SMR |  | SKID BUTANO | FV 13010 | *
SMR |  | SKID BUTANO | FV12060A
SMR |  | SKID BUTANO | FV12060B
SMR |  | SKID BUTANO | LT12010A - LIVELLO BUTANO V103 | *
SMR |  | SKID BUTANO | LT12010B - LIVELLO BUTANO V103 | *
SMR |  | SKID BUTANO | LT12010C - LIVELLO BUTANO V103 | *
SMR |  | SKID BUTANO | LT13027 - LIVELLO CONDENSE H2O V101
SMR |  | SKID BUTANO | LT26031A- LIVELLO DEL BUTANO LIQUIDO IN
SMR |  | SKID BUTANO | LT26031B- LIVELLO DEL BUTANO LIQUIDO IN
SMR |  | SKID BUTANO | LT26031C- LIVELLO DEL BUTANO LIQUIDO IN
SMR |  | SKID BUTANO | LT80440A- LIVELLO DEL BUTANO CONDENSATO
SMR |  | SKID BUTANO | LT80440B- LIVELLO DEL BUTANO CONDENSATO
SMR |  | SKID BUTANO | LV 12010 | *
SMR |  | SKID BUTANO | P101/1 - Pompa alimentazione butano
SMR |  | SKID BUTANO | P101/1M - Motore pompa butano
SMR |  | SKID BUTANO | P101/2 - Pompa alimentazione butano
SMR |  | SKID BUTANO | P101/2M - Motore pompa butano
SMR |  | SKID BUTANO | P196/1 - Pompa DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | P196/1M - Motore Pompa DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | P196/2 - Pompa DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | P196/2M - Motore Pompa DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | P197 - Pompa DMDS pre-sulfitazione
SMR |  | SKID BUTANO | P197M - Mot. Pompa DMDS pre-sulfitazione
SMR |  | SKID BUTANO | PDT12033- DP TRA AZOTO DI RETE E IL VES | *
SMR |  | SKID BUTANO | PIT12031 - PRESSIONE BUTANO A V103
SMR |  | SKID BUTANO | PIT13008 - PRES. BUTANO O METANO A E101
SMR |  | SKID BUTANO | PIT13018- PRES. H2 DA DI RICIRCOLO A E1
SMR |  | SKID BUTANO | PIT13025 - PRES. VAPORE SATURO A E101
SMR |  | SKID BUTANO | PT12056- PRES. BUTANO DA POMPE P101-1 E
SMR |  | SKID BUTANO | SKID DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | Tubazioni - Skid Butano
SMR |  | SKID BUTANO | USV 12033 A | *
SMR |  | SKID BUTANO | USV 12033 B | *
SMR |  | SKID BUTANO | USV 12033 C | *
SMR |  | SKID BUTANO | USV 12040 | *
SMR |  | SKID BUTANO | UV 13017 | *
SMR |  | SKID BUTANO | V101 - Raccoglitore condense vaporizzat.
SMR |  | SKID BUTANO | V103 - Serbatoio Butano
SMR |  | SKID BUTANO | V103 - Serbatoio Butano
SMR |  | SKID BUTANO | V196 - Tank DMDS
SMR |  | SKID BUTANO | V197 - DMDS Barrel
SMR |  | SKID BUTANO | V209 - Separatore condense butano
SMR |  | SKID BUTANO | V804 - Separatore torcia liquida
SMR |  | SKID BUTANO | ZT12040- TRASMETTITORE DI POSIZIONE DELL
SMR |  | SKID FUEL | E210 - Pre-riscaldatore natural gas
SMR |  | SKID FUEL | FT 60077B
SMR |  | SKID FUEL | FT26001 - PORTATA SYNGAS AI BRUCIATORI
SMR |  | SKID FUEL | FT26009 - PORTATA BUTANO AI BRUCIATORI
SMR |  | SKID FUEL | FT26032- PORTATA GAS NATURALE AI BRUC.
SMR |  | SKID FUEL | FT60077- PORTATA DI OFFGAS AI BRUCIAT.
SMR |  | SKID FUEL | FV26009A
SMR |  | SKID FUEL | FV60077
SMR |  | SKID FUEL | HV26071
SMR |  | SKID FUEL | PIT26029 - PRES. BUTANO AI BRUCIATORI
SMR |  | SKID FUEL | PIT26076 - PRES. OFF-GAS AI BRUCIATORI
SMR |  | SKID FUEL | PIT60078 - PRES. OFF-GAS AI BRUCIATORI
SMR |  | SKID FUEL | PIT60079 - PRESSIONE OFF-GAS IN TORCIA
SMR |  | SKID FUEL | PT26009A- PRES. GAS NATURALE O BUTANO AI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26009B- PRES. GAS NATURALE O BUTANO AI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26009C- PRES. GAS NATURALE O BUTANO AI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26026A- PRES. GAS NATURALE O BUTANO | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26026B- PRES. GAS NATURALE O BUTANO AI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26026C- PRES. GAS NATURALE O BUTANO | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26036- PRES. GAS NATURALE O BUTANO AI
SMR |  | SKID FUEL | PT26078A - PRES. OFF-GAS AI BRUCIATORI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26078B - PRES. OFF-GAS AI BRUCIATORI | *
SMR |  | SKID FUEL | PT26078C - PRES. OFF-GAS AI BRUCIATORI | *
SMR |  | SKID FUEL | PV60078
SMR |  | SKID FUEL | TT26034A- TEMP. GAS NATURALE AI BRUCIATO
SMR |  | SKID FUEL | TT26034B- TEMP. GAS NATURALE AI BRUCIATO
SMR |  | SKID FUEL | Tubazioni - skid fuel
SMR |  | SKID FUEL | USV 26004 A | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26004 C | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26024 A | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26024 B | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26024 C | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26071 A | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26071 B | *
SMR |  | SKID FUEL | USV 26071 C | *
SMR |  | SKID H2O MARE | E821/1 - Scambiatore acqua di raffredd.
SMR |  | SKID H2O MARE | E821/2 - Scambiatore acqua di raffredd.
SMR |  | SKID H2O MARE | Filtri e prefiltri acqua mare
SMR |  | SKID H2O MARE | FT80211- PORTATA DELL' ACQUA DI RAFFRED
SMR |  | SKID H2O MARE | P821/1 - Pompa acqua di raffreddamento
SMR |  | SKID H2O MARE | P821/1M - Motore pompa acqua raffredd.
SMR |  | SKID H2O MARE | P821/2 - Pompa acqua di raffreddamento
SMR |  | SKID H2O MARE | P821/2M - Motore pompa acqua raffredd.
SMR |  | SKID H2O MARE | PT80202 - PRESSIONE DEL VESSEL V821
SMR |  | SKID H2O MARE | PT80212- PRES. DELL'ACQUA DI RAFFREDDAM
SMR |  | SKID H2O MARE | SCARICHI ACQUA MARE
SMR |  | SKID H2O MARE | Tubazioni
SMR |  | SKID H2O MARE | V821 - Vaso di espansione
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E223 - Pre-riscaldatore DMW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E224 - Pre-riscaldatore DMW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E226 - Pre-riscaldatore DMW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E228 - Refrigerante ad aria
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E228/1M - Motore refrigerante ad aria
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E228/2M - Motore refrigerante ad aria
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E229 - Refrigerante ad acqua
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | E251 - Scamb.carica effl./cond.di proc.
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | FT27323- PORTATA DELLA MANDATA POMPE P
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | FT27420- PORTATA DI MANDATA POMPA P201-
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | K251 - Stripper condensati di processo
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27114- LIVELLO SEPARATORE DI CONDENSE
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27118A- LIVELLO SEPARATORE DI CONDENSE | *
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27118B- LIVELLO SEPARATORE DI CONDENSE | *
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27118C- LIVELLO SEPARATORE DI CONDENSE | *
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27310A - LIVELLO DELLA COLONNA K251
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27310B - LIVELLO DELLA COLONNA K251
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LT27310C - LIVELLO DELLA COLONNA K251
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | LV27118B - LIVELLO V221
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P201/1 - Corpo pompa BFW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P201/1M - Motore pompa BFW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P201/2 - Corpo pompa BFW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P201/2M - Motore pompa BFW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P201/3 - Corpo pompa BFW
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P251/1 - Pompa del condensato di proc.
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P251/1M - Mot.pompa condens. di proc.
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P251/2 - Pompa del condensato di proc.
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | P251/2M - Mot.pompa condens. di proc.
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | PIT27413- PRES. DI ASPIRAZIONE DELLA POM
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | PIT27419- PRES. DELLA MANDATA POMPA P201
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | PIT27423- PRES. DI ASPIRAZIONE DELLA POM
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | PT27307- PRES. DEL PROCESSO CONDENSATO
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | SCALA - SKID SCAMBIATORI
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | Skid Scambiatori
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | TI90181
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | Tubazioni - Skid Scambiatori
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | TV27106
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | TV27205
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | V221 - Separatore condensati di processo
SMR |  | SKID SCAMBIATORI | V226 - Separatore condensati syngas
SMR |  | TANK IDROGENO | PT64017 - PRES. DELL H2 DI BACK-UP
SMR |  | TANK IDROGENO | PT83050 - PRES. DELL' IDROGENO A V871
SMR |  | TANK IDROGENO | V871 - Stoccaggio H2
SMR |  | TANK OFFGAS | V601 - Off-gas drum
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Elettriche
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Estintori
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Fire&Gas System | *
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Idranti
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Illuminazione
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | IMPIANTO ANTINCENDIO | *
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Impianto di messa a terra
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Impianto Megafoni
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Manichette antincendio e contenitori
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Meccaniche
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Monitori
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Prese Campione
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Pulsanti A.I. | *
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Pulsanti di emergenza
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Quadro sinottico allarmi A.I.
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Recinzione
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Semafori
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Sirene e allarmi acustici
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Strumentali
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | Telecamere e sistema vigilanza
SMR |  | TUTTO IMPIANTO | TUTTO L'IMPIANTO
SMR |  | UFFICI SMR | Telecomunicazioni - Rete
SMR |  | UFFICI SMR | UFFICI
SMR |  | UFFICI SMR | VASCA ACCUMULO REFLUI SERVIZI IGIENICI
SMR |  | VASCA V801 | FI90101 - Acqua ad IAS
SMR |  | VASCA V801 | LT84073- LIVELLO DELL'ACQUA DEL GASSIFI
SMR |  | VASCA V801 | LT85055 - LIVELLO DELLA VASCA V801
SMR |  | VASCA V801 | LT86003A - LIVELLO DEL VESSEL V811 | *
SMR |  | VASCA V801 | LT86003B - LIVELLO DEL VESSEL V811 | *
SMR |  | VASCA V801 | P801/1 - Pompa sollevamento acque reflue
SMR |  | VASCA V801 | P801/1M - Mot. pompa sollev.H2O reflue
SMR |  | VASCA V801 | P801/2 - Pompa sollevamento acque reflue
SMR |  | VASCA V801 | P801/2M - Mot. pompa sollev.H2O reflue
SMR |  | VASCA V801 | PT85057- PRES. DELLA CO2 IMMESSA NELLA V
SMR |  | VASCA V801 | PT86007 - PRESSIONE DEL VESSEL V811
SMR |  | VASCA V801 | Tubazioni - Vasca
SMR |  | VASCA V801 | V801 - Vasca di raccolta acque reflue
SMR |  | VASCA V801 | V811 - Separatore torcia
SMR |  | VASCA V801 | X801 - Gruppo iniezione CO2
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | AIT21154A - AN. DI O2 FUMI ZONA CONVETTIVA
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | AIT21154B- AN. DI O2 FUMI ZONA CONVETTIVA
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E211 - Pre-riscaldatore carica reforming
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E212 - Pre-riscald. carica pre-reforming
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E213 - Riscaldatore aria di combustione
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E214 - Riscaldatore gas alimentazione
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E215 - Surriscaldatore vapore
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E216 - Waste heat boiler coil
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | E218 - Riscaldatore aria di combustione
SMR |  | ZONA CONVETTIVA | ZONA CONVETTIVA
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170A- CO NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170B - OSSIGENO NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170C - NO2 NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170D - NO2 NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170E - NOX NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21170F - SOX NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | AIT21172 - POLV ERI NEI FUMI
SMR |  | ZONA VENTOLE | C211 - Soffiante aria
SMR |  | ZONA VENTOLE | C211M - Motore soffiante aria
SMR |  | ZONA VENTOLE | C212 - Estrattore fumi
SMR |  | ZONA VENTOLE | C212M - Motore estrattore fumi
SMR |  | ZONA VENTOLE | FL211 - Camino
SMR |  | ZONA VENTOLE | FT21170 - PORTATA DEI FUMI DEL CAMINO
SMR |  | ZONA VENTOLE | FT21179- PORTATA DELL'ARIA IN ASPIRAZIO
SMR |  | ZONA VENTOLE | PT21170- PRES. DEI FUMI IN USCITA CAMINO
SMR |  | ZONA VENTOLE | PT21179A - PRES. DELL'ARIA AI BRUCIATORI | *
SMR |  | ZONA VENTOLE | PT21179B - PRESSIONE ARIA AI BRUCIATORI | *
SMR |  | ZONA VENTOLE | PT21179C - PRESSIONE ARIA AI BRUCIATORI | *
SMR |  | ZONA VENTOLE | PV21184
SMR |  | ZONA VENTOLE | TT21170 - TEMP. DEI FUMI NEL CAMINO