## PdL ELETTRICO
|  |  |  | AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA | [7 empty] | Riferimento: ALI-MOD 120
Revisione: 0
|  |  |  | SISTEMA DI GESTIONE | [7 empty] | Data: 28.06.2017
|  |  |  | MODULO | [7 empty] | Pagine: 1/1
Proprietà: DG/AD
PERMESSO DI LAVORO ELETTRICO
| Sito/Società: |  |  |  |  | Numero
| PdL Associato: |  |  |  |  | Messa in sicurezza elettrica associata:
Impianto / Apparecchiatura:
| Tensione di esercizio: | [6 empty] | Lavoro sotto tensione
Lavoro in prossimità
Ulteriori misure di sicurezza da realizzare prima dell'inizio dei lavori:
Preparazione del Lavoro e precauzioni previste durante l’escuzione
| Terre di lavoro |  |  |  | NO |  | SI | Punti di apposizione: |  |  | __________________________________
| Collegamenti equipotenziali |  |  |  | NO |  | SI | Punti di realizzazione: |  |  | __________________________________
| Parti in tensione prossime al punto di lavoro | [5 empty] | NO |  | SI
Misure da adottare per parti in tensione prossime:
|  | Impedimenti |  |  |  |  | __________________________________
|  | Distanze |  |  |  |  | __________________________________
__________________________________
|  | Attrezzature e mezzi speciali da utilizzare |  |  |  |  | __________________________________
DPI Specifici (vedi sotto)
Sequenze operative:
| Dispositivi di Protezione Individuali Specifici da adottare | [8 empty] | Barriere specifiche da adottare
| Guanti dielettrici | [9 empty] | Tappeto isolante
| Scarpe isolanti | [9 empty] | Sgabello isolante
Abiti ignifughi a manica lunga
Elmetto dielettrico
Visiera protettiva
Nome Responsabile Impianto:
| Ore |  | Data |  |  |  | Firma per consegna impianto:
| Nome Preposto Lavori: | [9 empty] | Ditta:
| Ore |  | Data |  |  |  | Firma per condivisione e presa in carico:
Chiusura del lavoro e riconsegna impianto
Nome Preposto Lavori:
| Ore |  | Data |  |  |  | Firma per chiusura riconsegna impianto:
Nome Responsabile Impianto:
| Ore |  | Data |  |  |  | Firma per presa in carico:
DOCUMENTO DI PROPRIETÀ AIR LIQUIDE ITALIA Questo documento non deve essere comunicato a terzi; fa parte della documentazione del Sistema di Gestione che controlla gli elementi principali riguardanti l’esercizio industriale di AIR LIQUIDE ITALIA INDUSTRIA. Non si prevede l’applicazione di questo documento in modo indipendente dalla totalità del Sistema. L’unica copia controllata è reperibile in Intranet. ●INTERNAL